別図

避難判断基準

地震の発生

自身の安全確保

身の回りの人命救助

職場内

の点検

建物・付帯設備

や職場内の点検

被害状況

の確認

応急対応※

応急対応※

震度４以下

震度５弱、５強

震度６弱以上、

又は建物機能の

停止（停電など）

異常対応

日常業務へ移行

初期

消火

火災現場確認

初期消火可能か

通報

避難が必要か

Yes

Yes

No

No

一時待機

全館避難・避難誘導

情報収集

一時避難

　場所

広域避難

　場所

帰宅又は残留

（帰宅困難者）

※〈応急対応〉

◇救出・救護

◇二次災害防止

◇エレベーター閉じ込め対応

◇居室閉じ込め対応

◇避難施設等・消防用設備等の損壊対応

◇応急復旧（漏水対応、障害物除去など）

◇館内放送

◇活動資機材確保　など

異常の有無等を担当部署へ報告

火災の覚知

〈火災発生のケースと同じ〉